## CronogramaNavidad
RENGLONES DE TRABAJO
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA NAVIDAD, DEL MUNICIPIO DESAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Limpia, chapeo y destronque | ml | 8427
2 | Remozamiento de captación de brote definido | Unidad | 2
3 | Instalación de Tubería PVC con Anclajes sobre tierra | Unidad | 150
4 | Instalación de Tubería PVC con Anclajes a Muro | Unidad | 40
5 | Recubrimiento de tubería PVC | ml | 375
6 | Paso de Zanjón de 6 m con tubos PVC de 3" 160 PSI | Unidad | 4
7 | Paso de Zanjón de 12 m con tubos PVC de 3" 160 PSI | Unidad | 6
8 | Paso Aéreo de 18 m con tubos PVC de 3" 160 PSI | ml | 1
9 | Válvulas de aire con caja | Unidad | 16
10 | Válvulas de limpieza con caja | Unidad | 8
11 | Tubería de Linea de Conducción, Línea de Impulsión y Red de Distribución | ml | 7334
12 | Remozamiento de tanque de succión de 80 m3 | Unidad | 1
13 | Remozamiento de tanque de distribución de 15 m3 | Unidad | 1
14 | Remozamiento de tanque de distribución de 50 m3 | Unidad | 1
15 | Tanque de distribución de 20 m3 | Unidad | 1
16 | Caja Distribuidora de Caudales de 3 Vertederos | Unidad | 1
17 | Caja con Sistema de Desinfección y 22 Ecofiltros | Unidad | 2
18 | Conexión Domiciliar con Micromedidor y Plancha Colectora de Aguas Grises | Unidad | 118
19 | Caja Rompepresión con Válvula de Flote | Unidad | 3
20 | Sistema de Bombeo y Mejoras a Acometida Eléctrica | Unidad | 1